附件1

药融园日处理2000吨污水站/江南污水厂

二期生产药剂采购清单

|  |
| --- |
| 江南污水厂(二期)药剂季度采购计划 |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 1 | 葡萄糖 | 5 | 吨 | 食品级 |  |
| 2 | PAC | 3 | 吨 | 固体,含量≥27.5% |  |
| 3 | PAM | 1 | 吨 | 阴离子，分子量≥1200W |  |
| 药融园污水站药剂季度采购计划 |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 1 | 双氧水 | 10 | 吨 | 28% |  |
| 2 | 氢氧化钠 | 6 | 吨 | 98.5%固体 |  |
| 3 | 磷酸二氢钾 | 1 | 吨 | 98% |  |